Montageflansch fuer Temperaturfuehler  EM-PT100 MF

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Montageflansch zur geeigneten Befestigung des

Temperaturfuehlers EM-PT100 an z.B. Lueftungskanaelen,

..

-------------------------------------------------------

Technische Daten:

Material: .................... Messing, verzinkt

Abmessungen: ................. 4  mm Innendurchmesser,

25 mm Aussen-

durchmesser,

10 mm Hoehe

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EM-PT100 MF

Artikel-Nr.: ................. 29-20051

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen