Superior control in a Box

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Mit Superior control werden durch das FRAKO Power Quality Management-System Messwerte, Zustände

und Ereignisse der EZ-Series Filter erfasst, zentral verarbeitet, gespeichert und über die System-Visualisierung EMVIS 3000 dargestellt und ausgewertet.

Mit dem umfangreichen Alarm-Management können

alle Datenpunkte mit unteren und oberen Alarmschwellen versehen werden. Außerdem können Alarme einzeln oder in Gruppen auf folgende Melder geschaltet werden:

- Kontakte an dem Power Quality Manager PQM 1588

- Netzwerkdrucker

- SMS,- Fax,- und E-Mail- Meldungen

- Alarmprotokoll

Der integrierte OPC-UA Server stellt alle Datenpunkte für beliebige OPC-UA Clients zur Verfügung.

EMVIS 3000 Report

- Darstellung historischer Daten zur Analyse und zum

Vergleich z.B. verschiedener Standorte oder

unterschiedlicher Zeitbereiche

- Mögliche Diagramme sind Zeitverlauf, Boxplot,

Carpetplot und Diagramme ohne Zeitachse

wie z.B. Streudiagramm und Heatmap.

- Die historischen Daten können zur Weiterverarbeitung

exportiert werden. Mögliche Exportformate sind

CSV, Excel, Word und PDF

- Visualisieren der aufgetretenen Alarme sind durch

Statusdarstellung, Historie und statistische 
  Auswertung im Ranking möglich.

EMVIS 3000 Live

‒ Navigation durch individuell gestaltete Ansichten –

vom Lageplan bis hin zur Verteilung

‒ Darstellung von aktuellen Messwerten und Zuständen

EMVIS 3000 Project

‒ Freie Konfiguration und Zusammenstellung von

Auswertungen im Organisatorischen Systembaum

‒ Easy Customizing - Individuelle Projektierung von

eigenen Ansichten - einfach und intuitiv

(Im Grundpaket enthalten: 3 Ansichten mit bis zu

20 Datenpunkten)

Mit Superior control ist Supervision Service (remote maintenance) möglich.

Das Superior Control in a box ist ein Ergänzungsmodul im separaten Industriegehäuse.

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... Superior Control in a 
                               Box

Artikel-Nr.: ................. 39-22526

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen

-------------------------------------------------------