REPORTING SOFTWARE EMIS REPORT

-------------------------------------------------------

Beschreibung:

Software zur automatisierten Auswertung des Energie-

verbrauchs auf der Basis von MS Excel. Die mit dem

FRAKO Energie-Management-System aufgezeichneten Ver-

brauchsdaten koennen aus den SQL-Datenbanken FRAKO-NET

DB oder FRAKO EMIS-DB in ein Excel-Arbeitsblatt ein-

gelesen werden.

Der Auswertungszeitraum ist beliebig einstellbar.

Einzelne Verbraucher bzw. Zaehlstellen koennen zu Ver-

brauchergruppen bzw. Kostenstellen zusammengefasst und

mit unterschiedlichen Zeitprofilen ausgewertet werden.

Kundenspezifische Reporte koennen durch Zellenbezuege

einfach erstellt werden.

Damit wird optimale Transparenz der Energiefluesse

innerhalb des Unternehmens erreicht.

Funktionen:

- Automatisierte Auswertung mit E-Mailversand

- Reportzeitraum frei definierbar (Datum, Tag,..)

- Ermittlung von Verbrauch (kWh, l, m³,..)

- Leistungsmaxima innerhalb des Reportzeitraums

- Zeitpunkt der Leistungsmaxima

- Leistung eines Verbrauchers oder einer Verbraucher- 
  gruppe zum Zeitpunkt des Leistungsmaximums einer

Referenz

- Intervallwerte (z.B. 15 Minuten-Werte) des Report-

zeitraums fuer Verbrauch oder Leistung

- Summe der Intervallwerte des Reportzeitraums

- Auswertung nach unterschiedlichen Zeitprofilen

-------------------------------------------------------

PC-Anforderungen:

Hardware:

- Pentium mind. 2 GHz Taktfrequenz

- Arbeitsspeicher mind. 1 GB RAM

- freie Festplattenkapazitaet 6 GB

- Ethernet 10/100 MB Netzwerkanschluss

oder/und eine freie serielle Schnittstelle

- CD-ROM, SVGA-Graphikkarte

- Farbmonitor mit Mindestaufloesung von 1024 x 768

Software:

- Datenbank FRAKO-NET DB oder FRAKO EMIS-DB

- Windows 2000 pro (mind. SP3), XP pro (mind. SP1),

2003 Server (mind. SP1), IE5.5

- Excel ab Version 2000

(Eingetragene Warenzeichen der Microsoft Coorp.)

-------------------------------------------------------

Fabrikat: .................... FRAKO

Typ: ......................... EMIS REPORT

Artikel-Nr.: ................. 20-10488

Menge: ....................... 1 Stück

Bezugsquelle:................. FRAKO Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH

Tscheulinstrasse 21a

D-79331 Teningen